## КУ
ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ №
фактичної потужності включених компенсувальних установок О/Рахунок №_________
добового реактивного навантаження за “______”_________________________________ ________________________________________________________________
[6 empty] | (число, місяць, рік) | [6 empty] | (найменування підприємства)
Години вимірів | Струм КУ по амперметру (в А) | [8 empty] | Сумарний струм |  | Напруга в кВ |  | Сумарна фактична потужність включ. БСК (кВАр) |  |  | Потужність вкл.синхр. двигунів 6-10 кВ (кВт) | Примітка
| КУ н/в №... | КУ н/в №... | КУ н/в №... | КУ н/в №... | КУ в/в №... | КУ в/в №... | КУ в/в №... | КУ в/в №... | КУ в/в №... | н/в БСК | в/в БСК | на високій стороні | на низькій стороні | н/в | в/в | Загальна
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Добове значення
Примітка: |  | При нерівномірному навантаженні фаз КУ значення струму приводиться по найбільш завантаженій фазі. Значення фактичної
потужності включених н/в та в/в БСК підраховується за даними сумарного струму відповідно н/в та в/в БСК , в графі 17 проставляється
загальна сумарна фактична потужність н/в та в/в БСК. В графі 18 вказується сумарна потужність (РкВт) усіх включених двигунів (6-10 кВА),
потужність двигунів, що не увімкнені з причин пошкодження або знаходяться в резерві, не враховується.
Головний енергетик _____________________